YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm bóng đèn Xenon 175W-300W với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tai Mũi Họng số 155B Trần Quốc Thảo, phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Tai Mũi Họng số 155 B Trần Quốc Thảo, phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Tai Mũi Họng số 155 B Trần Quốc Thảo, phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (tổ văn thư).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 07 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 29 tháng  07 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

6. Thời gian giao hàng: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

7. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi Bên bán cung cấp đầy đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ.

8. Các thông tin khác:

- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalog, datasheet

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục linh kiện, phụ kiện theo Bảng sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Bóng đèn Xenon 175W | Bóng đèn Xenon 175W: -Công suất định mức: 175W, 14V, 12.5A. -Dãy công suất: 150-200W -Cường độ ánh sáng: 2200Lumen. -Cường độ ánh sáng đỉnh: 350x10^3 Candelas Thân đèn gốm chắc chắn, chịu nhiệt cao Chao phản xạ Parabol, cho góc chiếu sáng hẹp: 5-7 độ Với khẩu độ 3mm: 830Lumens Với khẩu độ 6mm: 1400Lumens -Nhiệt độ màu ≥ 5900° K -Tuổi thọ ≥ 500 giờ. -Đường kính:1.0 inch (25.4 mm) Đầu ra UV (<390 nm): 1,2 Watts Đầu ra hồng ngoại (>770 nm): 14 Watts -Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | 01 | Cái | Bệnh viện Tai Mũi Họng số 155 B Trần Quốc Thảo, phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | - ngày |
| 2 | bóng đèn Xenon 300W | 'Bóng đèn Xenon 300W: -Công suất định mức: 300W, 14V, 21A. -Dãy công suất: 180-320W -Cường độ chiếu sáng đỉnh 515x10^3 Candelas -Cường độ ánh sáng: 5000Lumen. Với khẩu độ 3mm: 1410Lumens Với khẩu độ 6mm: 3130Lumens Thân đèn gốm chắc chắn, chịu nhiệt cao Chao phản xạ Parabol, cho góc chiếu sáng hẹp: 5-7 độ -Nhiệt độ màu ≥ 5900° K -Tuổi thọ ≥ 500 giờ -Đường kính: 1.0 inch (25.4 mm) -Tương thích với nguồn sáng nội soi Olympus/ Karl Storz | 03 | Cái |  |  |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Tai Mũi Họng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Tai Mũi Họng, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp bóng đèn Xenon 175W-300W.

| STT | Danh mục thiết bị y tế (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/ khối lượng(7) | Đơn giá(8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VNĐ) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))